| 01 | ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕДЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ по г. Енисейску, Енисейскому и Северо-Енисейскому районам, 8(39195)2-23-07 ПАМЯТКА о соблюдении мер пожарной безопасности в жилье |
| --- | --- |

В последние годы в Красноярском крае всё тяжелее становятся последствия бытовых пожаров. Люди остаются без жилья. Каждый четвёртый пожар приводит к гибели.

Что нужно делать, чтобы избежать пожара, уменьшить тяжесть его последствий  для Вас и жителей соседних домов, квартир.

1. Соблюдайте осторожность при использовании открытых источников огня:

-   не курите и постели, в сараях, на чердаке, в гараже. Тщательно тушите сигареты, а не бросайте их

непотушенными на приусадебных участках, с балконов или в люки мусоропроводов;

-   не пользуйтесь открытыми источниками огня после употребления спиртных напитков

не сжигайте мусор рядом с постройками;

-   не пользуйтесь на чердаках, в кладовых и сараях керосиновыми лампами, свечами, спичками не

оставляйте детей одних и не позволяйте им играть спичками, зажигалками и т.п.

2. Следите за  состоянием электропроводки и электроприборов:

-   проверяйте состояние «пробок» (предохранителей) электросчётчика и иных аппаратов защиты,

при необходимости устанавливайте калиброванные плавкие вставки. Не допускайте перегрузок

сети, включая электроприборы большей мощности, чем позволяет сечение проводов;

-   используйте масляные обогреватели (мощностью не более 1.5 кВт), вместо приборов с

температурой  теплоотдающей поверхности более 95 °С и самодельных (кустарных.)

электроприборов;

-   не допускайте  «скрутки»  электропроводов,  особенно выполненные  из  разных  металлов  (медь с

алюминием). Не эксплуатируйте временные электропроводки;

-   не допускайте прокладку проводов в одинарной изоляции по горючему основанию, не закрывайте

электропроводку обоями, коврами;

-   не применяйте бумажные абажуры, не устанавливайте светильники вблизи от сгораемых   материалов.

3.  Периодически проверяйте печи, отремонтируйте их до начала отопительного сезона:

-    проверьте высоту дымовых труб, чтобы они были выше конька кровли не менее чем на 0,5 метра

и выше кровли более высоких пристроенных зданий;

-    проверьте и выполните разделку дымовой трубы в месте примыкания к горючим конструкциям

не менее 0,5 метра, а отступку от кирпичной печи до деревянных конструкций не менее 0,32

метра своевременно устраняйте трещины в кладке печей и дымоходов;

-    проверяйте состояние предтопочного листа. Если его нет, то перед топочной дверцей на полу из

горючих материалов прибейте металлический лист размером не менее 0,5 х 0,7 метра;

-    побелите на чердаках дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы;

-    периодически очищайте дымоходы и печи от сажи - не реже одного раза в три месяца;

-    высыпайте золу и шлак в отведённое безопасное место и проливайте водой.

При эксплуатации печей  ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

•    оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям

•    располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе

•    применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ

•    топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива

•    устанавливать вплотную к топящимся печам мебель, дрова, и другие сгораемые материалы

•    перекаливать печи.

•    устанавливать   металлические   печи   кустарного   изготовления,   не   отвечающие

требованиям пожарной   безопасности.    При    установке   печей   заводского   изготовления

строго   следуйте инструкциям изготовителя

4. Не   храните   баллоны   с   горючими   газами   в   индивидуальных   жилых   домах,   квартирах.

Не эксплуатируйте газовые  приборы при утечке газа и не проверяйте герметичность соединений  с

помощью источников открытого пламени (спички, зажигалки, свечи и т.п.)

Что делать и как спастись, если не удалось избежать пожара

- He паникуйте. Паника и ужас отнимут драгоценные минуты, необходимые для спасения.

- Немедленно сообщите о пожаре по телефону «01», 2-25-52, «101» или  с сотового телефона 112, 911, 101 или 01*. Если нет телефона, и вы не можете выйти из дома или квартиры, криками «Пожар» привлеките внимание прохожих

- Если пламя не удалось погасить моментально, сразу покиньте помещение, по возможности

отключив  электричество,   газ   и   помогите   выйти  другим.   Закройте   дверь,   но   не  на замок.

Предупредите о пожаре соседей.

Если невозможно выйти из помещения из-за огня и дыма в коридоре, на лестнице, намочите

простыни или одеяла и прикройте дверь, тщательно заткнув щели, через которые идёт дым.

- При задымлении помещения, где вы находитесь, помните, что нельзя открывать окна    приток кислорода сделает пламя ещё сильнее, лучше нагнуться или лечь на пол, прикрыть лицо любой смоченной тканью и дышать через неё. Не прыгайте из окна, если оно выше третьего этажа. Рекомендуем установить в жилых помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Они своевременно оповестят Вас о пожаре, если спите - разбудят, и сохранят жизнь Вам и вашим близким.